**TR2评审纪要：@徐琦 @程焕 @严凌霄**

**----------**

**系统方案设计，**

**1，部分器械，使用有效期50次，待确定；**

**2，加入反馈功能；**

**3，6.3，程序文件号+文件名，修改；**

**4，反光球，是否为一次性使用？以及何种无菌方式提供；**

**技术需求规格书，**

**1，6.2.4 爬电距离，绝缘路径，需要确定，是否修改？**

**2，6.9网络安全，进行补充；**

**3，非功能需求，6.1章节，加入UDI需求；**

**其他，**

**1，可用性任务分析，有更新H，请相应更新RAC；**