## 封面
MS-002
骨科手术规划与控制软件单元测试用例
编制/时间：
审核/时间：
批准/时间：
杭州三坛医疗科技有限公司

## 文档履历
文档更改履历
版本号 | 发布/实施日期 | 更改内容概述 | 更改者
V1.0 |  | 文件新编

## 01启动
01启动
测试用例ID | 测试用例 | 测试名称 | 判断 | 输入项目
A-A-UT0101001 | StartupWidgetTest | InitLoggerTest | 初始化日志文件测试 | TEST(StartupWidgetTest, InitLoggerTest)
A-A-UT0101002 |  | InitNDITest | 初始化NDI相机测试 | TEST(StartupWidgetTest, InitNDITest)
A-A-UT0101003 |  | InitRobotTest | 初始化机械臂测试 | TEST(StartupWidgetTest, InitRobotTest)
A-A-UT0101004 |  | SettingDataTest | 设置配置文件数据测试 | TEST(StartupWidgetTest, SettingDataTest)
A-A-UT0102001 | SystemInfoTest | diskIdTest | 是否获取硬盘序列号测试 | TEST(SystemInfoTest, diskIdTest)
A-A-UT0102002 |  | cpuIdTest | 是否获取CPU序列号测试 | TEST(SystemInfoTest, cpuIdTest)
A-A-UT0103001 | SoftLicenseTest | systemCodeTest | 是否生成机器码测试 | TEST(SoftLicenseTest, systemCodeTest)
A-A-UT0103002 |  | isValidTest | 判断注册码的有效性测试 | TEST(SoftLicenseTest, isValidTest)
A-A-UT0103003 |  | generateLicenseTest | 是否生成注册码测试 | TEST(SoftLicenseTest, generateLicenseTest)
A-A-UT0104001 | RegisterDialogTest | registerLicense | 是否生成机器码测试 | TEST_F(RegisterDialogTest, registerLicense)
A-A-UT0104002 |  | cancelClicked | 点击取消注册测试 | TEST_F(RegisterDialogTest, cancelClicked)
A-A-UT0104003 |  | shutdownClicked | 点击关机测试 | TEST_F(RegisterDialogTest, shutdownClicked)

## 02登录
02登录
测试用例ID | 测试用例 | 测试名称 | 判断 | 输入项目
A-UT0201001 | LoginWidgetTest | LoginButtonClickedTest | 登录操作测试 | TEST_F(LoginWidgetTest, on_pButton_login_clickedTest)
A-UT0201002 |  | AboutButtonClickedTest | 关于界面打开测试 | TEST_F(LoginWidgetTest, AboutButtonClickedTest)
A-UT0201003 |  | PowerButtonClickedTest | 关机界面打开测试 | TEST_F(LoginWidgetTest, PowerButtonClickedTest)
A-UT0201004 |  | IsValidLicenseTest | 用户数据有效验证测试 | TEST_F(LoginWidgetTest, IsValidLicenseTest)
A-UT0202001 | PowerWidgetTest | InitWinStyleTest | 初始化界面测试 | TEST_F(PowerWidgetTest, InitWinStyleTest)
A-UT0202002 |  | InitLockerBtnTest | 初始化锁屏按钮测试 | TEST_F(PowerWidgetTest, InitLockerBtnTest)
A-UT0202003 |  | on_LockBtn_clickedTest | 锁屏操作测试 | TEST_F(PowerWidgetTest, on_LockBtn_clickedTest)
A-UT0202004 |  | on_PowerOffBtn_clickedTest | 关机操作测试 | TEST_F(PowerWidgetTest, on_PowerOffBtn_clickedTest)
A-UT0202005 |  | on_RestartBtn_clickedTest | 重启操作测试 | TEST_F(PowerWidgetTest, on_RestartBtn_clickedTest)

## 03患者管理
03患者管理
测试用例ID | 测试用例 | 测试名称 | 判断 | 输入项目
A-UT0301001 | PatientManagerWidgetTest | InitTableTest | 初始化患者列表表头测试 | TEST_F(PatientManagerWidgetTest, InitTableTest)
A-UT0301002 |  | InitSignalToSlotTest | 初始化信号槽测试 | TEST_F(PatientManagerWidgetTest, InitSignalToSlotTest)
A-UT0301003 |  | InitWidgetTest | 初始化界面测试 | TEST_F(PatientManagerWidgetTest, InitWidgetTest)
A-UT0301004 |  | ManageAuthorityTest | 管理权限测试 | TEST_F(PatientManagerWidgetTest, ManageAuthorityTest)
A-UT0301005 |  | UpdateTableTest | 更新患者信息数据列表测试 | TEST_F(PatientManagerWidgetTest, UpdateTableTest)
A-UT0302001 | PatientDetailInfoWidgetTest | SetPatientTest | 根据id获取并展示患者信息测试 | TEST_F(PatientDetailInfoWidgetTest, SetPatientTest)
A-UT0302002 |  | InitWidgetTest | 初始化界面测试 | TEST_F(PatientDetailInfoWidgetTest, InitWidgetTest)
A-UT0302003 |  | AddPatientTest | 新增用户测试 | TEST_F(PatientDetailInfoWidgetTest, AddPatientTest)
A-UT0302004 |  | EditPatientTest | 编辑用户测试 | TEST_F(PatientDetailInfoWidgetTest, EditPatientTest)
A-UT0302005 |  | GetHospitalTest | 获取当前医院名称测试 | TEST_F(PatientDetailInfoWidgetTest, GetHospitalTest)
A-UT0302006 |  | GetDoctorTest | 获取当前登录的医生测试 | TEST_F(PatientDetailInfoWidgetTest, GetDoctorTest)
A-UT0302007 |  | ConnectSlotAndSignalTest | 关联信号和槽函数测试 | TEST_F(PatientDetailInfoWidgetTest, ConnectSlotAndSignalTest)
A-UT0302008 |  | CheckTest | 表单校验测试 | TEST_F(PatientDetailInfoWidgetTest, CheckTest)
A-UT0302009 |  | CheckChinesePunctuationTest | 检查字符串中的中文标点测试 | TEST_F(PatientDetailInfoWidgetTest, CheckChinesePunctuationTest)
A-UT0302010 |  | UpdatePatientTest | 将表单中的患者信息同步到实体类中测试 | TEST_F(PatientDetailInfoWidgetTest, UpdatePatientTest)

## 04方案与流程
04方案与流程
测试用例ID | 测试用例 | 测试名称 | 判断 | 输入项目
A-UT0401001 | StepManagerTest | instanceTest | 单例测试 | TEST_F(StepManagerTest, instanceTest)
A-UT0401002 |  | GetCurrentStepTest | 获取当前步骤测试 | TEST_F(StepManagerTest, GetCurrentStepTest)
A-UT0401003 |  | SetCurrentStepTest | 设置当前步骤测试 | TEST_F(StepManagerTest, SetCurrentStepTest)
A-UT0401004 |  | GetCurrentSchemeTest | 获取当前手术模式测试 | TEST_F(StepManagerTest, GetCurrentSchemeTest)
A-UT0401005 |  | SetCurrentSchemeTest | 设置当前手术模式测试 | TEST_F(StepManagerTest, SetCurrentSchemeTest)
A-UT0401006 |  | NextStepTest | 下一步测试 | TEST_F(StepManagerTest, NextStepTest)
A-UT0401007 |  | LastStepTest | 上一步测试 | TEST_F(StepManagerTest, LastStepTest)

## 05CT导入
05CT导入
测试用例ID | 测试用例 | 测试名称 | 判断 | 输入项目
A-UT0501001 | DicomModelTest | DicomModelTest | 清空Dicom序列数据 | TEST_F(DicomModelTest, DicomModelTest)
A-UT0501002 |  | LoadDicomSeriesDataTest | 加载Dicom序列数据 | TEST_F(DicomModelTest, LoadDicomSeriesDataTest)
A-UT0501003 |  | IsLoadedDataTest | 判断是否已经导入CT | TEST_F(DicomModelTest, IsLoadedDataTest)
A-UT0501004 |  | IsSuccessLoadCtSeriesTest | 判断是否成功导入CT | TEST_F(DicomModelTest, IsSuccessLoadCtSeriesTest)
A-UT0501005 |  | DicomSeriesNumTest | 获得序列数量 | TEST_F(DicomModelTest, DicomSeriesNumTest)
A-UT0501006 |  | GetDicomSeriesDataByIndexTest | 通过索引获得Dicom序列数据 | TEST_F(DicomModelTest, GetDicomSeriesDataByIndexTest)
A-UT0501007 |  | GetCurrentSelectedSeriesImageTest | 获得当前已经被选中的Dicom序列数据 | TEST_F(DicomModelTest, GetCurrentSelectedSeriesImageTest)
A-UT0501008 |  | GetSelectedSeriesIndexTest | 获得当前被选中的序列的索引 | TEST_F(DicomModelTest, GetSelectedSeriesIndexTest)
A-UT0501009 |  | SetSelectedSeriesIndexTest | 设置被选中序列的索引 | TEST_F(DicomModelTest, SetSelectedSeriesIndexTest)
A-UT0501010 |  | CopySeriesDicomFiles2TargetPathTest | 复制序列文件到目标路径下 | TEST_F(DicomModelTest, CopySeriesDicomFiles2TargetPathTest)
A-UT0501011 |  | ReadSingleDicomTest | 复制序列文件到目标路径下 | TEST_F(DicomModelTest, ReadSingleDicomTest)
A-UT0501012 |  | GetVtkImageByPathTest | 通过路径获得vtkImage对象 | TEST_F(DicomModelTest, GetVtkImageByPathTest)
A-UT0501013 |  | ReadLocalSeriesDataTest | 读取本地序列数据 | TEST_F(DicomModelTest, ReadLocalSeriesDataTest)
A-UT0502001 | DicomResliceImageWidgetTest | SetInputDataTest | 设置输入数据 | TEST_F(DicomResliceImageWidgetTest, SetInputDataTest)
A-UT0502002 |  | RenderTest | 刷新渲染层 | TEST_F(DicomResliceImageWidgetTest, RenderTest)
A-UT0502003 |  | SetWindowLevelTest | 设置窗宽窗位 | TEST_F(DicomResliceImageWidgetTest, SetWindowLevelTest)
A-UT0502004 |  | SetValueRangeTest | 设置范围值 | TEST_F(DicomResliceImageWidgetTest, SetValueRangeTest)
A-UT0502005 |  | SetSliceTest | 加载切片 | TEST_F(DicomResliceImageWidgetTest, SetSliceTest)
A-UT0503001 | ImportDicomStyleTest | OnLeftButtonDownTest | 响应鼠标左方向键按下 | TEST_F(ImportDicomStyleTest, OnLeftButtonDownTest)
A-UT0503002 |  | OnLeftButtonUpTest | 响应鼠标左键释放 | TEST_F(ImportDicomStyleTest, OnLeftButtonUpTest)
A-UT0503003 |  | OnRightButtonDownTest | 响应鼠标右键按下 | TEST_F(ImportDicomStyleTest, OnRightButtonDownTest)
A-UT0503004 |  | OnRightButtonUpTest | 响应鼠标右键释放 | TEST_F(ImportDicomStyleTest, OnRightButtonUpTest)
A-UT0503005 |  | OnMiddleButtonDownTest | 响应鼠标中建按下 | TEST_F(ImportDicomStyleTest, OnMiddleButtonDownTest)
A-UT0503006 |  | OnMiddleButtonUpTest | 响应鼠标中键释放 | TEST_F(ImportDicomStyleTest, OnMiddleButtonUpTest)
A-UT0503007 |  | OnMouseWheelForwardTest | 响应滑轮向前移动 | TEST_F(ImportDicomStyleTest, OnMouseWheelForwardTest)
A-UT0503008 |  | OnMouseMoveTest | 响应鼠标移动 | TEST_F(ImportDicomStyleTest, OnMouseMoveTest)
A-UT0503009 |  | pos2EigenMatrixTest | 将6自由度参数转成eigen的matrix | TEST_F(ImportDicomStyleTest, pos2EigenMatrixTest)
A-UT0503010 |  | myCamRotateTest | 自定义旋转 | TEST_F(ImportDicomStyleTest, myCamRotateTest)
A-UT0503011 |  | OnMouseWheelBackwardTest | 响应鼠标滑轮向后滚动 | TEST_F(ImportDicomStyleTest, OnMouseWheelBackwardTest)
A-UT0504001 | ImportDicomWidgetTest | OnListItemClickedTest | 选中列表中的一项 | TEST_F(ImportDicomWidgetTest, OnListItemClickedTest)
A-UT0504002 |  | FinishLoadCtTest | 完成Ct加载后的处理 | TEST_F(ImportDicomWidgetTest, FinishLoadCtTest)
A-UT0504003 |  | AddItemsToSeriesListTest | 添加列表项到序列列表 | TEST_F(ImportDicomWidgetTest, AddItemsToSeriesListTest)
A-UT0504004 |  | SetDefaultSelectedItemTest | 设置默认被选中的列表项 | TEST_F(ImportDicomWidgetTest, SetDefaultSelectedItemTest)
A-UT0504005 |  | UpdateScrollBarTest | 更新滑条 | TEST_F(ImportDicomWidgetTest, UpdateScrollBarTest)
A-UT0505001 | SeriesInfoItemWidgetTest | SearchImgTest | 搜索序列图片返回中间缩略图切片 | TEST_F(SeriesInfoItemWidgetTest, SearchImgTest)
A-UT0505002 |  | VtkImageDataToQimageTest | vtkImageData转QImage | TEST_F(SeriesInfoItemWidgetTest, VtkImageDataToQimageTest)
A-UT0505003 |  | ConvertVtkImageToRGBATest | vtkImageData转RGBA图 | TEST_F(SeriesInfoItemWidgetTest, ConvertVtkImageToRGBATest)
A-UT0505004 |  | SetBackgroundActivatedTest | 设置背景选中状态 | TEST_F(SeriesInfoItemWidgetTest, SetBackgroundActivatedTest)

## 06四视图
06四视图
测试用例ID | 测试用例 | 测试名称 | 判断 | 输入项目
A-UT0601001 | View4WidgetTest | RecoverPassageWayTest | 恢复通道数据 | TEST_F(View4WidgetTest, RecoverPassageWayTest)
A-UT0601002 |  | InitScrewViewTest | 初始化通道视图 | TEST_F(View4WidgetTest, InitScrewViewTest)
A-UT0601003 |  | InitJQtSliderTest | 滑条初始化 | TEST_F(View4WidgetTest, InitJQtSliderTest)
A-UT0602001 | DisplayCt4viewsWidgetTest | SwitchLayoutModeTest | 切换界面布局模式（2x2模式与3+1模式互相转换） | TEST_F(DisplayCt4viewsWidgetTest, SwitchLayoutModeTest)
A-UT0602002 |  | SetMainViewTest | 在3+1模式下通过posIndex调换视图 | TEST_F(DisplayCt4viewsWidgetTest, SetMainViewTest)
A-UT0602003 |  | GetViewIndexByPosIndexTest | 通过位置索引获得视图索引 | TEST_F(DisplayCt4viewsWidgetTest, GetViewIndexByPosIndexTest)
A-UT0602004 |  | GetPosIndexByViewIndexTest | 通过视图索引获取位置索引 | TEST_F(DisplayCt4viewsWidgetTest, GetPosIndexByViewIndexTest)
A-UT0602005 |  | CreateScrewActorTest | 创建螺钉Actor对象 | TEST_F(DisplayCt4viewsWidgetTest, CreateScrewActorTest)
A-UT0602006 |  | UpdatePassagewayTest | 更新通道 | TEST_F(DisplayCt4viewsWidgetTest, UpdatePassagewayTest)
A-UT0602007 |  | ChangePassageWayColorTest | 改变通道颜色 | TEST_F(DisplayCt4viewsWidgetTest, ChangePassageWayColorTest)
A-UT0602008 |  | ChangePassageWayDiameterTest | 改变通道直径 | TEST_F(DisplayCt4viewsWidgetTest, ChangePassageWayDiameterTest)
A-UT0602009 |  | ChangePassageWayVisibleTest | 改变通道可见性 | TEST_F(DisplayCt4viewsWidgetTest, ChangePassageWayVisibleTest)
A-UT0602010 |  | ChangePassageWayLengthTest | 改变通道长度 | TEST_F(DisplayCt4viewsWidgetTest, ChangePassageWayLengthTest)
A-UT0602011 |  | ChangePassageWayNutChangedTest | 改变通道样式 | TEST_F(DisplayCt4viewsWidgetTest, ChangePassageWayNutChangedTest)
A-UT0602012 |  | ResliceCtTest | 改变CT切片位置 | TEST_F(DisplayCt4viewsWidgetTest, ResliceCtTest)
A-UT0603001 | DisplayCt3dViewWidgetTest | InitRenderWindowTest | 初始化渲染窗口 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, InitRenderWindowTest)
A-UT0603002 |  | SwitchLayoutModeTest | 切换布局 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, SwitchLayoutModeTest)
A-UT0603003 |  | ShowCtVolumeTest | 显示CT对象 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, ShowCtVolumeTest)
A-UT0603004 |  | InitVolumePropertyTest | 初始化CT Volume样式 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, InitVolumePropertyTest)
A-UT0603005 |  | AddScrewActorTest | 添加螺钉Actor | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, AddScrewActorTest)
A-UT0603006 |  | RemoveScrewActorTest | 移除螺钉Actor | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, RemoveScrewActorTest)
A-UT0603007 |  | UpdateScalarOpacityTest | 更新窗宽窗位 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, UpdateScalarOpacityTest)
A-UT0603008 |  | _leftMousePressTest | 响应鼠标左键按下 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, _leftMousePressTest)
A-UT0603009 |  | _leftMouseReleaseTest | 响应鼠标左键释放 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, _leftMouseReleaseTest)
A-UT0603010 |  | _rightMousePressTest | 响应鼠标右键按下 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, _rightMousePressTest)
A-UT0603011 |  | _mouseMoveTest | 响应鼠标移动 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, _mouseMoveTest)
A-UT0603012 |  | _rightMouseReleaseTest | 响应鼠标右键释放 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, _rightMouseReleaseTest)
A-UT0603013 |  | _mouseWheelBackwardTest | 响应鼠标滑轮向后移动 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, _mouseWheelBackwardTest)
A-UT0603014 |  | _mouseWheelForwordTest | 响应鼠标滑轮向前滚动 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, _mouseWheelForwordTest)
A-UT0603015 |  | _middleButtonPressTest | 响应鼠标中键按下 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, _middleButtonPressTest)
A-UT0603016 |  | _middleButtonReleaseTest | 响应鼠标中键释放 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, _middleButtonReleaseTest)
A-UT0603017 |  | myCamRotateTest | 自定义选转 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, myCamRotateTest)
A-UT0603018 |  | UpdateButtonStatusTest | 更新按钮状态 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, UpdateButtonStatusTest)
A-UT0603019 |  | ResetCamPosTest | 重置相机位置 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, ResetCamPosTest)
A-UT0603020 |  | on_change_layout_btn_clickedTest | 响应改变布局按钮 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, on_change_layout_btn_clickedTest)
A-UT0603021 |  | on_adjust_style_btn_clickedTest | 响应渲染风格选择按钮 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, on_adjust_style_btn_clickedTest)
A-UT0603022 |  | on_adjust_color_btn_clickedTest | 响应颜色选择按钮 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, on_adjust_color_btn_clickedTest)
A-UT0603023 |  | on_reset_img_btn_clickedTest | 响应重置图像按钮 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, on_reset_img_btn_clickedTest)
A-UT0603024 |  | on_rotate_left_btn_clickedTest | 响应向左旋转按钮 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, on_rotate_left_btn_clickedTest)
A-UT0603025 |  | on_rotate_right_btn_clickedTest | 响应向右旋转按钮 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, on_rotate_right_btn_clickedTest)
A-UT0603026 |  | on_rotate_up_btn_clickedTest | 响应向上旋转按钮 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, on_rotate_up_btn_clickedTest)
A-UT0603027 |  | on_rotate_down_btn_clickedTest | 响应向下旋转按钮 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, on_rotate_down_btn_clickedTest)
A-UT0603028 |  | on_reset_pos_btn_clickedTest | 响应位置重置按钮 | TEST_F(DisplayCt3dViewWidgetTest, on_reset_pos_btn_clickedTest)
A-UT0604001 | DisplayCt2dViewWidgetTest | InitRenderWindowTest | 初始化渲染窗口 | TEST_F(DisplayCt2dViewWidgetTest, InitRenderWindowTest)
A-UT0604002 |  | SwitchLayoutTest | 切换布局 | TEST_F(DisplayCt2dViewWidgetTest, SwitchLayoutTest)
A-UT0604003 |  | SetCurrentPosIndexTest | 设置位置索引 | TEST_F(DisplayCt2dViewWidgetTest, SetCurrentPosIndexTest)
A-UT0604004 |  | ShowCtSliceTest | 显示螺钉切片 | TEST_F(DisplayCt2dViewWidgetTest, ShowCtSliceTest)
A-UT0604005 |  | SwitchSliceTest | 切换切片 | TEST_F(DisplayCt2dViewWidgetTest, SwitchSliceTest)
A-UT0604006 |  | ChangeBackgroundContrastTest | 改变背景对比度 | TEST_F(DisplayCt2dViewWidgetTest, ChangeBackgroundContrastTest)
A-UT0604007 |  | UpdateButtonStatusTest | 更新按钮状态 | TEST_F(DisplayCt2dViewWidgetTest, UpdateButtonStatusTest)
A-UT0604008 |  | UpdateScrewActorTest | 更新螺钉Actor | TEST_F(DisplayCt2dViewWidgetTest, UpdateScrewActorTest)
A-UT0604009 |  | ResliceCtTest | 根据传入位置重新切片 | TEST_F(DisplayCt2dViewWidgetTest, ResliceCtTest)
A-UT0604010 |  | RenderTest | 刷新渲染层 | TEST_F(DisplayCt2dViewWidgetTest, RenderTest)
A-UT0604011 |  | IsInCtAreaTest | 判断点的位置是否在CT区域 | TEST_F(DisplayCt2dViewWidgetTest, IsInCtAreaTest)
A-UT0604012 |  | _leftMousePressTest | 响应鼠标左键按下 | TEST_F(DisplayCt2dViewWidgetTest, _leftMousePressTest)
A-UT0604013 |  | _rightMousePressTest | 响应鼠标右键按下 | TEST_F(DisplayCt2dViewWidgetTest, _rightMousePressTest)
A-UT0604014 |  | _mouseMoveTest | 响应鼠标移动 | TEST_F(DisplayCt2dViewWidgetTest, _mouseMoveTest)
A-UT0604015 |  | _leftMouseReleaseTest | 响应鼠标左键释放 | TEST_F(DisplayCt2dViewWidgetTest, _leftMouseReleaseTest)
A-UT0604016 |  | _rightMouseReleaseTest | 响应鼠标右键释放 | TEST_F(DisplayCt2dViewWidgetTest, _rightMouseReleaseTest)
A-UT0604017 |  | _mouseWheelBackwardTest | 响应鼠标滚轮向后滚动 | TEST_F(DisplayCt2dViewWidgetTest, _mouseWheelBackwardTest)
A-UT0604018 |  | _mouseWheelForwordTest | 响应鼠标滚轮向前滚动 | TEST_F(DisplayCt2dViewWidgetTest, _mouseWheelForwordTest)
A-UT0604019 |  | on_change_layout_btn_clickedTest | 响应改变布局按钮 | TEST_F(DisplayCt2dViewWidgetTest, on_change_layout_btn_clickedTest)
A-UT0604020 |  | on_adjust_wwwl_btn_clickedTest | 响应窗宽窗位调整按钮 | TEST_F(DisplayCt2dViewWidgetTest, on_adjust_wwwl_btn_clickedTest)
A-UT0604021 |  | on_reset_img_btn_clickedTest | 响应重置图像按钮 | TEST_F(DisplayCt2dViewWidgetTest, on_reset_img_btn_clickedTest)

## 07规划
07规划
测试用例ID | 测试用例 | 测试名称 | 判断 | 输入项目
A-UT0701001 | Plan2DWidgetTest | MoveScrewTest | 移动螺钉 | TEST_F(Plan2DWidgetTest, MoveScrewTest)
A-UT0701002 |  | SlotActiveRenderWindowTest | 响应渲染窗激活事件 | TEST_F(Plan2DWidgetTest, SlotActiveRenderWindowTest)
A-UT0701003 |  | WriteMyPlan2JsonTest | 将规划数据写入json | TEST_F(Plan2DWidgetTest, WriteMyPlan2JsonTest)
A-UT0701004 |  | RecoverPassageWayTest | 恢复通道 | TEST_F(Plan2DWidgetTest, RecoverPassageWayTest)
A-UT0701005 |  | RecoverDataTest | 恢复数据 | TEST_F(Plan2DWidgetTest, RecoverDataTest)
A-UT0701006 |  | SaveScreenShotTest | 保存截屏图片 | TEST_F(Plan2DWidgetTest, SaveScreenShotTest)
A-UT0701007 |  | ChangedScrewChannelTest | 改变螺钉通通道 | TEST_F(Plan2DWidgetTest, ChangedScrewChannelTest)
A-UT0701008 |  | SetLeftRightControlBtnVisibleTest | 设置左右键是否可见 | TEST_F(Plan2DWidgetTest, SetLeftRightControlBtnVisibleTest)
A-UT0701009 |  | UpdateScrewTableBarTest | 更新螺钉列表bar | TEST_F(Plan2DWidgetTest, UpdateScrewTableBarTest)
A-UT0701010 |  | on_add_line_btn_clickedTest | 添加通道线 | TEST_F(Plan2DWidgetTest, on_add_line_btn_clickedTest)
A-UT0701011 |  | on_image_regist_clickedTest | 打开配准界面 | TEST_F(Plan2DWidgetTest, on_image_regist_clickedTest)
A-UT0701012 |  | on_four_view_image_clickedTest | 打开四视图界面 | TEST_F(Plan2DWidgetTest, on_four_view_image_clickedTest)
A-UT0701013 |  | OnGroupingComboBoxCurrentIndexChangedTest | 切换组 | TEST_F(Plan2DWidgetTest, OnGroupingComboBoxCurrentIndexChangedTest)
A-UT0701014 |  | AddNewPassageWayTest | 添加新通道 | TEST_F(Plan2DWidgetTest, AddNewPassageWayTest)
A-UT0701015 |  | DeletePassageWayTest | 删除通道 | TEST_F(Plan2DWidgetTest, DeletePassageWayTest)
A-UT0701016 |  | ChangePassageWayColorTest | 改变通道颜色 | TEST_F(Plan2DWidgetTest, ChangePassageWayColorTest)
A-UT0701017 |  | ChangePassageWayDiameterTest | 改变通道直径 | TEST_F(Plan2DWidgetTest, ChangePassageWayDiameterTest)
A-UT0701018 |  | ChangePassageWayVisibleTest | 改变通道可见性 | TEST_F(Plan2DWidgetTest, ChangePassageWayVisibleTest)
A-UT0701019 |  | ChangePassageWayLengthTest | 改变通道长度 | TEST_F(Plan2DWidgetTest, ChangePassageWayLengthTest)
A-UT0701020 |  | ChangePassageWayLockerTest | 改变通道锁定状态 | TEST_F(Plan2DWidgetTest, ChangePassageWayLockerTest)
A-UT0701021 |  | ChangePassageWayNutChangedTest | 改变通道尖端样式 | TEST_F(Plan2DWidgetTest, ChangePassageWayNutChangedTest)
A-UT0701022 |  | SlotScrewTableBarChangedTest | 改变通道列表螺钉被选中的行 | TEST_F(Plan2DWidgetTest, SlotScrewTableBarChangedTest)
A-UT0701023 |  | SlotSetScrollBarValueTest | 改变通道列表滑条值 | TEST_F(Plan2DWidgetTest, SlotSetScrollBarValueTest)
A-UT0702001 | Display3XRayWidgetTest | LoadXRay2SingleWidgetTest | 载入X光道单个窗口 | TEST_F(Display3XRayWidgetTest, LoadXRay2SingleWidgetTest)
A-UT0702002 |  | GetVtkRenderTest | 获得vtkRender | TEST_F(Display3XRayWidgetTest, GetVtkRenderTest)
A-UT0702003 |  | IsImageNullTest | 判断图像是否为空 | TEST_F(Display3XRayWidgetTest, IsImageNullTest)
A-UT0702004 |  | RenderAllWidgetTest | 渲染所有窗口 | TEST_F(Display3XRayWidgetTest, RenderAllWidgetTest)
A-UT0702005 |  | GetLinePosByIndexTest | 通过索引获得通道位置 | TEST_F(Display3XRayWidgetTest, GetLinePosByIndexTest)
A-UT0702006 |  | GetXRayDisplayWidgetButtonStatusTest | 获得单个窗口图像处理按钮状态 | TEST_F(Display3XRayWidgetTest, GetXRayDisplayWidgetButtonStatusTest)
A-UT0702007 |  | LoadButtonStatus2XRayDisplayWidgetTest | 载入按钮状态到X光显示窗 | TEST_F(Display3XRayWidgetTest, LoadButtonStatus2XRayDisplayWidgetTest)
A-UT0702008 |  | ResetAllButtonStatus2XRayDisplayWidgetTest | 重置所有按钮状态到XRay显示窗 | TEST_F(Display3XRayWidgetTest, ResetAllButtonStatus2XRayDisplayWidgetTest)
A-UT0702009 |  | HideAllWWWLSliderTest | 隐藏所有XRay显示窗滑条 | TEST_F(Display3XRayWidgetTest, HideAllWWWLSliderTest)
A-UT0702010 |  | AddPassageWayTest | 添加通道线 | TEST_F(Display3XRayWidgetTest, AddPassageWayTest)
A-UT0702011 |  | RecoveryPassageWayTest | 恢复通道 | TEST_F(Display3XRayWidgetTest, RecoveryPassageWayTest)
A-UT0702012 |  | DeletePassageWayTest | 删除通道 | TEST_F(Display3XRayWidgetTest, DeletePassageWayTest)
A-UT0702013 |  | RemovePassageWayTest | 移除通道 | TEST_F(Display3XRayWidgetTest, RemovePassageWayTest)
A-UT0702014 |  | GetScrewPosByIdTest | 通过螺钉通道id获得螺钉位置 | TEST_F(Display3XRayWidgetTest, GetScrewPosByIdTest)
A-UT0702015 |  | GetScrewActualPosByIdTest | 通过螺钉通道id获得螺钉实际位置 | TEST_F(Display3XRayWidgetTest, GetScrewActualPosByIdTest)
A-UT0702016 |  | UpdatePasswayTest | 更新通道 | TEST_F(Display3XRayWidgetTest, UpdatePasswayTest)
A-UT0702017 |  | RedrawAssistantLinesTest | 重新绘制辅助线 | TEST_F(Display3XRayWidgetTest, RedrawAssistantLinesTest)
A-UT0702018 |  | HideAllAssistantLinesTest | 隐藏所有辅助线 | TEST_F(Display3XRayWidgetTest, HideAllAssistantLinesTest)
A-UT0703001 | DisplaySingleXRayWidgetTest | LoadXRayTest | 载入X光 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, LoadXRayTest)
A-UT0703002 |  | GetVtkRenderTest | 获得vtkRender | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, GetVtkRenderTest)
A-UT0703003 |  | UpdateButtonStatusTest | 更新按钮状态 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, UpdateButtonStatusTest)
A-UT0703004 |  | UpdateWWWLButtonStatusTest | 更新状况窗位按钮状态 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, UpdateWWWLButtonStatusTest)
A-UT0703005 |  | HandleCurrentImageTest | 处理当前图像 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, HandleCurrentImageTest)
A-UT0703006 |  | SwitchButtonStatusTest | 切换按钮状态 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, SwitchButtonStatusTest)
A-UT0703007 |  | RefreshImageTest | 刷新图像 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, RefreshImageTest)
A-UT0703008 |  | ChangeBackgroundContrastTest | 改变背景对比度 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, ChangeBackgroundContrastTest)
A-UT0703009 |  | IsImageNullTest | 判断是否载入图片 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, IsImageNullTest)
A-UT0703010 |  | GetInteractorTest | 获得交互器 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, GetInteractorTest)
A-UT0703011 |  | GetLinePosTest | 获得通道位置 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, GetLinePosTest)
A-UT0703012 |  | GetButtonStatusTest | 获得按钮状态 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, GetButtonStatusTest)
A-UT0703013 |  | AddPassageWayTest | 添加通道线 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, AddPassageWayTest)
A-UT0703014 |  | DeletePassageWayTest | 删除通道 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, DeletePassageWayTest)
A-UT0703015 |  | ClearAllPassageWayTest | 清除所有通道 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, ClearAllPassageWayTest)
A-UT0703016 |  | ChangePassageWayColorTest | 改变通道颜色 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, ChangePassageWayColorTest)
A-UT0703017 |  | ChangePassageWayDiameterTest | 改变通道直径 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, ChangePassageWayDiameterTest)
A-UT0703018 |  | ChangePassageWayVisibleTest | 改变通道可见性 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, ChangePassageWayVisibleTest)
A-UT0703019 |  | ChangePassageWayLengthTest | 改变通道长度 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, ChangePassageWayLengthTest)
A-UT0703020 |  | ChangePassageWayLockerTest | 改变锁定状态 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, ChangePassageWayLockerTest)
A-UT0703021 |  | ChangePassageWayLockerTemporarilyTest | 临时改变通达锁定 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, ChangePassageWayLockerTemporarilyTest)
A-UT0703022 |  | ChangePassageWayNutChangedTest | 改变针尖 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, ChangePassageWayNutChangedTest)
A-UT0703023 |  | GetWorldPointTest | 获得世界坐标 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, GetWorldPointTest)
A-UT0703024 |  | UpdatePasswayTest | 更新通达位置 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, UpdatePasswayTest)
A-UT0703025 |  | GetWidgetActivatedStateTest | 获得渲染窗口选中状态 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, GetWidgetActivatedStateTest)
A-UT0703026 |  | SetWidgetActivatedStateTest | 设置窗口激活状态 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, SetWidgetActivatedStateTest)
A-UT0703027 |  | MoveScrewTest | 移动螺钉 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, MoveScrewTest)
A-UT0703028 |  | MovePasswayLineTest | 移动通道 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, MovePasswayLineTest)
A-UT0703029 |  | InitTempLine2DActorTest | 初始化临时通道线Actor | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, InitTempLine2DActorTest)
A-UT0703030 |  | InitAssistantLineTest | 初始化辅助线 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, InitAssistantLineTest)
A-UT0703031 |  | DisplayAssistantLineTest | 显示辅助线 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, DisplayAssistantLineTest)
A-UT0703032 |  | UpdateAssistantLineTest | 更新辅助线的位置 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, UpdateAssistantLineTest)
A-UT0703033 |  | DetermineAssistantLineTest | 确定辅助线 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, DetermineAssistantLineTest)
A-UT0703034 |  | UpdatePairAssistantLinesTest | 更新辅助线的位置 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, UpdatePairAssistantLinesTest)
A-UT0703035 |  | CalcAssistantLineTest | 计算辅助线 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, CalcAssistantLineTest)
A-UT0703036 |  | HideAssistantLineTest | 隐藏辅助线 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, HideAssistantLineTest)
A-UT0703037 |  | HideAllAssistantLinesTest | 隐藏或显示当前界面所有辅助线 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, HideAllAssistantLinesTest)
A-UT0703038 |  | CreatePasswayLineActorTest | 通道方向的线的两个端点 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, CreatePasswayLineActorTest)
A-UT0703039 |  | DeletePasswayLineActorTest | 删除通道线 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, DeletePasswayLineActorTest)
A-UT0703040 |  | UpdatePasswayLineActorTest | 更新通道方向线的位置 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, UpdatePasswayLineActorTest)
A-UT0703041 |  | GetAssistantLineByIndexTest | 获得辅助线上一点m和方向向量s | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, GetAssistantLineByIndexTest)
A-UT0703042 |  | GetAssistantLinePointsTest | 获得辅助线上的点 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, GetAssistantLinePointsTest)
A-UT0703043 |  | GetLineInSpaceTest | 获得相机与通道方向线端点的连线 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, GetLineInSpaceTest)
A-UT0703044 |  | RemoveAllAssistantLinesTest | 移除所有辅助线 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, RemoveAllAssistantLinesTest)
A-UT0703045 |  | GetXRayActorPointTest | 通过二维点获得三维点 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, GetXRayActorPointTest)
A-UT0703046 |  | SetShowBtnlistStatusTest | 设置按钮列表展开收缩 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, SetShowBtnlistStatusTest)
A-UT0703047 |  | UpdateCamMatrixByViewUpTest | 通过传入viewup参数更新相机矩阵 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, UpdateCamMatrixByViewUpTest)
A-UT0703048 |  | VtkImageData2CvMatTest | 获得vtkRender | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, VtkImageData2CvMatTest)
A-UT0703049 |  | CvMat2VtkImageDataTest | CV::Mat 转 vtkImageData | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, CvMat2VtkImageDataTest)
A-UT0703050 |  | on_hidden_balls_btn_clickedTest | 点击去小球按钮 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, on_hidden_balls_btn_clickedTest)
A-UT0703051 |  | on_enhance_img_btn_clickedTest | 点击图片增强按钮 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, on_enhance_img_btn_clickedTest)
A-UT0703052 |  | on_adjust_wwwl_btn_clickedTest | 隐藏显示窗宽窗位滑条按钮 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, on_adjust_wwwl_btn_clickedTest)
A-UT0703053 |  | on_reset_img_btn_clickedTest | 重置图片按钮 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, on_reset_img_btn_clickedTest)
A-UT0703054 |  | on_reverse_color_btn_clickedTest | 反色按钮 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, on_reverse_color_btn_clickedTest)
A-UT0703055 |  | on_roll_img_btn_clickedTest | 图片绕Z轴旋转 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, on_roll_img_btn_clickedTest)
A-UT0703056 |  | on_show_btnlist_btn_clickedTest | 显示按钮列表 | TEST_F(DisplaySingleXRayWidgetTest, on_show_btnlist_btn_clickedTest)

## 08术前准备
08术前准备
测试用例ID | 测试用例 | 测试名称 | 判断 | 输入项目
A-UT0801001 | PreoperativeWidgetTest | InitTest | 初始化测试 | TEST_F(PreoperativeWidgetTest, InitTest)
A-UT0801002 |  | ConnectInitTest | 链接初始化测试 | TEST_F(PreoperativeWidgetTest, ConnectInitTest)
A-UT0801003 |  | ComboBoxItemsInitTest | 术式选项初始化测试 | TEST_F(PreoperativeWidgetTest, ComboBoxItemsInitTest)
A-UT0801004 |  | LastGifTest | 切换上张动画测试 | TEST_F(PreoperativeWidgetTest, LastGifTest)
A-UT0801005 |  | NextGifTest | 切换下张动画测试 | TEST_F(PreoperativeWidgetTest, NextGifTest)
A-UT0801006 |  | SetPagesTest | 设置当前页测试 | TEST_F(PreoperativeWidgetTest, SetPagesTest)
A-UT0801007 |  | STOpenTest | 打开界面测试 | TEST_F(PreoperativeWidgetTest, STOpenTest)
A-UT0801008 |  | SetSurgeryModePicTest | 设置不同术式模式图片测试 | TEST_F(PreoperativeWidgetTest, SetSurgeryModePicTest)
A-UT0801009 |  | SkinTest | 皮肤样式切换测试 | TEST_F(PreoperativeWidgetTest, SkinTest)
A-UT0801010 |  | InitWinStyleTest | 初始化界面风格测试 | TEST_F(PreoperativeWidgetTest, InitWinStyleTest)
A-UT0801011 |  | SetListDyncPropsTest | 切换白色动画测试 | TEST_F(PreoperativeWidgetTest, SetListDyncPropsTest)
A-UT0802001 | ChoiseToolTest | STOpenTest | 界面打开测试 | TEST_F(ChoiseToolTest, STOpenTest)
A-UT0802002 |  | InitTest | 初始化测试 | TEST_F(ChoiseToolTest, InitTest)
A-UT0802003 |  | ConnectInitTest | 链接初始化测试 | TEST_F(ChoiseToolTest, ConnectInitTest)
A-UT0802004 |  | TextInitTest | 文本初始化测试 | TEST_F(ChoiseToolTest, InitTest)
A-UT0802005 |  | BtnStyleTest | 按钮样式初始化测试 | TEST_F(ChoiseToolTest, BtnStyleTest)
A-UT0802006 |  | HideBtnLabelTest | 隐藏控件测试 | TEST_F(ChoiseToolTest, HideBtnLabelTest)
A-UT0802007 |  | SureClickedTest | 单击确认按钮测试 | TEST_F(ChoiseToolTest, SureClickedTest)
A-UT0802008 |  | ToolKitTest | 选择工具包测试 | TEST_F(ChoiseToolTest, ToolKitTest)
A-UT0802009 |  | CArmTest | 选择C臂机测试 | TEST_F(ChoiseToolTest, CArmTest)
A-UT0802010 |  | MechanicalArmBtnTest | 选择机器臂配准版测试 | TEST_F(ChoiseToolTest, MechanicalArmBtnTest)
A-UT0802011 |  | CarmBoardBtnTest | 选择C臂机配准版测试 | TEST_F(ChoiseToolTest, CarmBoardBtnTest)
A-UT0802012 |  | ToolCArmExitsTest | 判断工具包存在测试 | TEST_F(ChoiseToolTest, ToolCArmExitsTest)
A-UT0802013 |  | CancelTest | 取消界面测试 | TEST_F(ChoiseToolTest, CancelTest)
A-UT0802014 |  | ReviewBtnStyleTest | 重置上次选择测试 | TEST_F(ChoiseToolTest, ReviewBtnStyleTest)
A-UT0802015 |  | SkinTest | 皮肤样式切换测试 | TEST_F(ChoiseToolTest, SkinTest)
A-UT0802016 |  | InitWinStyleTest | 初始化界面风格测试 | TEST_F(ChoiseToolTest, InitWinStyleTest)

## 09X光注册
09X光注册
测试用例ID | 测试用例 | 测试名称 | 判断 | 输入项目
A-UT0901001 | XrayRegisterWidgetTest | InitRecoverDatatoRamTest | 恢复数据到内存测试 | TEST_F(XrayRegisterWidgetTest, InitRecoverDatatoRamTest)
A-UT0901002 |  | InitShowRecoverDataTest | 内存数据显示据测试 | TEST_F(XrayRegisterWidgetTest, InitShowRecoverDataTest)
A-UT0901003 |  | RecoverDcmDataTest | 恢复图像数据的计算测试 | TEST_F(XrayRegisterWidgetTest, RecoverDcmDataTest)
A-UT0901004 |  | CaculateWindowShowTest | 图像信息并显示测试 | TEST_F(XrayRegisterWidgetTest, CaculateWindowShowTest)
A-UT0901005 |  | CaculateMatrixCamTest | 计算Actor矩阵和相机矩阵测试 | TEST_F(XrayRegisterWidgetTest, CaculateMatrixCamTest)
A-UT0901006 |  | CreatNewGroupTest | 创建分组测试 | TEST_F(XrayRegisterWidgetTest, CreatNewGroupTest)
A-UT0901007 |  | SwitchGroupByIdTest | 切换分组测试 | TEST_F(XrayRegisterWidgetTest, SwitchGroupByIdTest)
A-UT0901008 |  | ImageToWidgetTest | 图像拖到窗口测试 | TEST_F(XrayRegisterWidgetTest, ImageToWidgetTest)
A-UT0901009 |  | ClearAllRamDataTest | 清除内存所有数据测试 | TEST_F(XrayRegisterWidgetTest, ClearAllRamDataTest)
A-UT0901010 |  | on_horizontal_button_pressedTest | 机械臂水平按钮按下测试 | TEST_F(XrayRegisterWidgetTest, on_horizontal_button_pressedTest)
A-UT0901011 |  | PatientChangedTest | 切换患者测试 | TEST_F(XrayRegisterWidgetTest, PatientChangedTest)
A-UT0901012 |  | ChangeToolsTest | 读取本模块数据测试 | TEST_F(XrayRegisterWidgetTest, ChangeToolsTest)
A-UT0901013 |  | DcmProcessTest | 接收数据处理过程测试 | TEST_F(XrayRegisterWidgetTest, DcmProcessTest)
A-UT0901014 |  | SaveViewDataTest | 保存显示数据测试 | TEST_F(XrayRegisterWidgetTest, SaveViewDataTest)
A-UT0901015 |  | ReceivSignalsTest | 接收数据信号测试 | TEST_F(XrayRegisterWidgetTest, ReceivSignalsTest)
A-UT0901016 |  | GroupDataChangeTest | 数据切换测试 | TEST_F(XrayRegisterWidgetTest, GroupDataChangeTest)
A-UT0902001 | XrayRegisterDialogTest | UpdataNumLabelTest | 更新弹窗标记球和num数字测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, UpdataNumLabelTest)
A-UT0902002 |  | InitViewTest | 初始化视图测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, InitViewTest)
A-UT0902003 |  | InitLabelTest | 初始化列表测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, InitLabelTest)
A-UT0902004 |  | CreatePointLabelTest | 创建点标签测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, CreatePointLabelTest)
A-UT0902005 |  | CreateNumLabelTest | 创建数字标签测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, CreateNumLabelTest)
A-UT0902006 |  | ResizeImageTest | 缩放图像测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, ResizeImageTest)
A-UT0902007 |  | AddTableDataTest | 数据写入Table测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, AddTableDataTest)
A-UT0902008 |  | RemoveLabelTest | 删除label测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, RemoveLabelTest)
A-UT0902009 |  | updateTableDataTest | 更新Table数据测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, updateTableDataTest)
A-UT0902010 |  | MoveLabelTest | 移动label测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, MoveLabelTest)
A-UT0902011 |  | JudgePositionTest | 判断选择的点是否可以移动测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, JudgePositionTest)
A-UT0902012 |  | MovePointTest | 移动坐标点测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, MovePointTest)
A-UT0902013 |  | CaculateImageMatrixTest | 计算相关NDI矩阵计算actor矩阵测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, CaculateImageMatrixTest)
A-UT0902014 |  | ScaleBigImgTest | 放大图像测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, ScaleBigImgTest)
A-UT0902015 |  | ScaleSmallImgTest | 缩小图像测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, ScaleSmallImgTest)
A-UT0902016 |  | ReRegistTest | 重新注册图像测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, ReRegistTest)
A-UT0902017 |  | ConfirmFunTest | 确认注册图像测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, ConfirmFunTest)
A-UT0902018 |  | on_auto_horizontal_button_pressedTest | 自动水平测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, on_auto_horizontal_button_pressedTest)
A-UT0902019 |  | on_auto_center_button_pressedTest | 自动居中测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, on_auto_center_button_pressedTest)
A-UT0902020 |  | CaculateTcpCenterPosTest | 计算机械臂位置测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, CaculateTcpCenterPosTest)
A-UT0902021 |  | SetTextToSpeechTest | 语音播报测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, SetTextToSpeechTest)
A-UT0902022 |  | RemoveAllLabelTest | 清除所有Lable测试 | TEST_F(XrayRegisterDialogTest, RemoveAllLabelTest)
A-UT0903001 | tablewidget_updownTest | MoveDataTest | 删除数据测试 | TEST_F(tablewidget_updownTest, MoveDataTest)
A-UT0903002 |  | updateDataTest | 更新数据测试 | TEST_F(tablewidget_updownTest, updateDataTest)
A-UT0903003 |  | AddDataTest | 增加数据测试 | TEST_F(tablewidget_updownTest, AddDataTest)
A-UT0903004 |  | addBtnTest | 增加删除按钮测试 | TEST_F(tablewidget_updownTest, addBtnTest)
A-UT0904001 | DicomStoreImageServiceTest | setAETitleTest | 设置传输Title测试 | TEST_F(DicomStoreImageServiceTest, setAETitleTest)
A-UT0904002 |  | setPortTest | 设置端口测试 | TEST_F(DicomStoreImageServiceTest, setPortTest)
A-UT0904003 |  | setDicPathTest | 设置图像保存路径测试 | TEST_F(DicomStoreImageServiceTest, setDicPathTest)

## 10图像配准
10图像配准
测试用例ID | 测试用例 | 测试名称 | 判断 | 输入项目
A-UT1001001 | ImageRegistrationWidgetTest | DrawRectPaintTest | 框选区域测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, DrawRectPaintTest)
A-UT1001002 |  | CoarseMatchingTest | 粗配准测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, CoarseMatchingTest)
A-UT1001003 |  | InitXmatMatrixTest | 初始化粗配准矩阵测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, InitXmatMatrixTest)
A-UT1001004 |  | CTMoveTest | CT移动测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, CTMoveTest)
A-UT1001005 |  | setColorTest | 设置颜色测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, setColorTest)
A-UT1001006 |  | InitDrawRectTest | 初始化框选窗口数据测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, InitDrawRectTest)
A-UT1001007 |  | RemoveAllRectTest | 清空框选窗口数据测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, RemoveAllRectTest)
A-UT1001008 |  | SlotSelectedNewColorTest | 选择新的颜色渲染测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, SlotSelectedNewColorTest)
A-UT1001009 |  | searchingTest | 配准搜索测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, searchingTest)
A-UT1001010 |  | searchF_cbTest | 正位搜索完成回调测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, searchF_cbTest)
A-UT1001011 |  | UpdateRegistTest | 更新配准结果测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, UpdateRegistTest)
A-UT1001012 |  | SaveMat2JsonTest | 保存配准数据测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, SaveMat2JsonTest)
A-UT1001013 |  | on_select_button_clickedTest | 框选配准区域矩阵 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, on_select_button_clickedTest)
A-UT1001014 |  | on_close_button_clickedTest | 关闭界面测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, on_close_button_clickedTest)
A-UT1001015 |  | on_reset_button_clickedTest | 还原功能测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, on_reset_button_clickedTest)
A-UT1001016 |  | on_color_button_clickedTest | 颜色还原功能测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, on_color_button_clickedTest)
A-UT1001017 |  | on_regist_button_clickedTest | 配准测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, on_regist_button_clickedTest)
A-UT1001018 |  | on_x_up_rotate_btn_clickedTest | x轴向上旋转测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, on_x_up_rotate_btn_clickedTest)
A-UT1001019 |  | on_x_down_rotate_btn_clickedTest | x轴向下旋转测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, on_x_down_rotate_btn_clickedTest)
A-UT1001020 |  | on_y_up_rotate_btn_clickedTest | y轴向上旋转测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, on_y_up_rotate_btn_clickedTest)
A-UT1001021 |  | on_y_down_rotate_btn_clickedTest | y轴向下旋转测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, on_y_down_rotate_btn_clickedTest)
A-UT1001022 |  | on_z_up_rotate_btn_clickedTest | z轴向上旋转测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, on_z_up_rotate_btn_clickedTest)
A-UT1001023 |  | on_z_down_rotate_btn_clickedTest | z轴向下旋转测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, on_z_down_rotate_btn_clickedTest)
A-UT1001024 |  | on_scale_big_btn_clickedTest | 放大功能测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, on_scale_big_btn_clickedTest)
A-UT1001025 |  | on_scale_small_btn_clickedTest | 缩小功能测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, on_scale_small_btn_clickedTest)
A-UT1001026 |  | on_UpButton_clickedTest | 向上移动测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, on_UpButton_clickedTest)
A-UT1001027 |  | on_DownButton_clickedTest | 向下移动测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, on_DownButton_clickedTest)
A-UT1001028 |  | on_LeftButton_clickedTest | 向左移动测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, on_LeftButton_clickedTest)
A-UT1001029 |  | on_RightButton_clickedTest | 向右移动测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, on_RightButton_clickedTest)
A-UT1001030 |  | MoveSliderTest | 移动滑动条测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, MoveSliderTest)
A-UT1001031 |  | InitActorImageTest | 初始化X光数据显示测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, InitActorImageTest)
A-UT1001032 |  | InitCTDataImageTest | 初始化CT数据显示测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, InitCTDataImageTest)
A-UT1001033 |  | updateWinLevelTest | 更新窗宽窗位测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, updateWinLevelTest)
A-UT1001034 |  | on_broadcast_push_btn_clickedTest | 播放按钮测试 | TEST_F(ImageRegistrationWidgetTest, on_broadcast_push_btn_clickedTest)
A-UT1002001 | SingleXrayShowWidgetTest | LoadXRayTest | 载入X光测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, LoadXRayTest)
A-UT1002002 |  | GetVtkRenderTest | 获得vtkRender测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, GetVtkRenderTest)
A-UT1002003 |  | GetVtkMapperTest | 获得vtkMapper测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, GetVtkMapperTest)
A-UT1002004 |  | SetVolumeImageDataTest | 设置CT数据测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, SetVolumeImageDataTest)
A-UT1002005 |  | SetVolumeMatrixTest | 设置CT对应矩阵测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, SetVolumeMatrixTest)
A-UT1002006 |  | SetVolumeColorTest | 设置CT颜色测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, SetVolumeColorTest)
A-UT1002007 |  | SetVolumeThresAndOpcaTest | 设置窗宽窗位测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, SetVolumeThresAndOpcaTest)
A-UT1002008 |  | UpdateButtonStatusTest | 更新按钮状态测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, UpdateButtonStatusTest)
A-UT1002009 |  | RefreshImageTest | 刷新图像测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, RefreshImageTest)
A-UT1002010 |  | IsImageNullTest | 判断是否载入图片测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, IsImageNullTest)
A-UT1002011 |  | GetInteractorTest | 获得交互器测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, GetInteractorTest)
A-UT1002012 |  | LoadButtonStatusTest | 载入按钮状态测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, LoadButtonStatusTest)
A-UT1002013 |  | GetViewPointTest | 获得视口点测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, GetViewPointTest)
A-UT1002014 |  | GetImageActorPositionTest | 获得图像中心位置测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, GetImageActorPositionTest)
A-UT1002015 |  | GetCamPositionTest | 获得相机位置测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, GetCamPositionTest)
A-UT1002016 |  | SetShowBtnlistStatusTest | 设置显示按钮列表测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, SetShowBtnlistStatusTest)
A-UT1002017 |  | GetCameraMatTest | 获取相机矩阵测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, GetCameraMatTest)
A-UT1002018 |  | on_hidden_balls_btn_clickedTest | 点击去小球按钮测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, on_hidden_balls_btn_clickedTest)
A-UT1002019 |  | on_enhance_img_btn_clickedTest | 点击图片增强按钮测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, on_enhance_img_btn_clickedTest)
A-UT1002020 |  | on_adjust_wwwl_btn_clickedTest | 隐藏显示窗宽窗位滑条按钮测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, on_adjust_wwwl_btn_clickedTest)
A-UT1002021 |  | on_reset_img_btn_clickedTest | 重置图片按钮测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, on_reset_img_btn_clickedTest)
A-UT1002022 |  | on_reverse_color_btn_clickedTest | 反色按钮测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, on_reverse_color_btn_clickedTest)
A-UT1002023 |  | on_roll_img_btn_clickedTest | 图片绕Z轴旋转测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, on_roll_img_btn_clickedTest)
A-UT1002024 |  | on_show_btnlist_btn_clickedTest | 显示按钮列表测试 | TEST_F(SingleXrayShowWidgetTest, on_show_btnlist_btn_clickedTest)

## 11定位导航
11定位导航
测试用例ID | 测试用例 | 测试名称 | 判断 | 输入项目
A-UT1101001 | ArmSimulationWidgetTest | SetOffsetAndAngleTest | 滑动条高度角度值设置测试 | TEST_F(ArmSimulationWidgetTest, SetOffsetAndAngleTest)
A-UT1101002 |  | CalculateTargetPosTest | 计算定位目标位置关节角测试 | TEST_F(ArmSimulationWidgetTest, CalculateTargetPosTest)
A-UT1101003 |  | CalculteStepMoveAngleTest | 计算仿真各关节单步转过角度测试 | TEST_F(ArmSimulationWidgetTest, CalculteStepMoveAngleTest)
A-UT1101004 |  | on_simulate_push_button_clickedTest | 仿真按钮按下测试 | TEST_F(ArmSimulationWidgetTest, on_simulate_push_button_clickedTest)
A-UT1101005 |  | FreshSimulateTargetAssemblyTest | 机械臂仿真模型移动到目标位置测试 | TEST_F(ArmSimulationWidgetTest, FreshSimulateTargetAssemblyTest)
A-UT1101006 |  | FreshActualAssemblyTest | 机械臂仿真模型移动到当前位置测试 | TEST_F(ArmSimulationWidgetTest, FreshActualAssemblyTest)
A-UT1102001 | ScrewTableViewTest | ScrewTableLockerTest | 指定列锁定测试 | TEST_F(ScrewTableViewTest, ScrewTableLockerTest)
A-UT1102002 |  | ScrewTableUnLockerTest | 指定列解除锁定测试 | TEST_F(ScrewTableViewTest, ScrewTableUnLockerTest)
A-UT1102003 |  | SetScrewViewTypeTest | 根据螺钉列表类型，隐藏显示指定列测试 | TEST_F(ScrewTableViewTest, SetScrewViewTypeTest)
A-UT1102004 |  | AddScrewItemTest | 给螺钉列表添加一行数据测试 | TEST_F(ScrewTableViewTest, AddScrewItemTest)
A-UT1102005 |  | SlotUpdateCustomHeaderViewTest | 更新指定类型的表头视图测试 | TEST_F(ScrewTableViewTest, SlotUpdateCustomHeaderViewTest)
A-UT1102006 |  | SlotUpdateScrewLengthTest | 寻找当前行中最接近螺钉列表长度的下拉框数值测试 | TEST_F(ScrewTableViewTest,SlotUpdateScrewLengthTest)
A-UT1103001 | Location2DWidgetTest | SlotScrewValueChangedTest | 螺钉切换时,设置显示螺钉名称，语言播报测试 | TEST_F(Location2DWidgetTest,SlotScrewValueChangedTest)
A-UT1103002 |  | SlotHandleSwitchScrewTest | 末端按键螺钉切换测试 | TEST_F(Location2DWidgetTest,SlotHandleSwitchScrewTest)
A-UT1103003 |  | on_location_push_button_pressedTest | 开始定位测试 | TEST_F(Location2DWidgetTest,on_location_push_button_pressedTest)
A-UT1103004 |  | on_location_push_button_releasedTest | 结束定位测试 | TEST_F(Location2DWidgetTest,on_location_push_button_releasedTest)
A-UT1103005 |  | on_simlate_push_button_clickedTest | 仿真按钮按下测试 | TEST_F(Location2DWidgetTest,on_simlate_push_button_clickedTest)
A-UT1103006 |  | ChooseRowItemTest | 切换螺钉测试 | TEST_F(Location2DWidgetTest,ChooseRowItemTest)
A-UT1103007 |  | SlotSetScrewNailUpDownTest | 获取nailup,naildown的空间坐标测试 | TEST_F(Location2DWidgetTest,SlotSetScrewNailUpDownTest)
A-UT1103008 |  | SetTextToSpeechTest | 语音播报测试 | TEST_F(Location2DWidgetTest,SetTextToSpeechTest)
A-UT1103009 |  | UpdateScrewEnterOutOffsetTest | 更新界面显示的出入点偏差测试 | TEST_F(Location2DWidgetTest,UpdateScrewEnterOutOffsetTest)
A-UT1103010 |  | UpdateTzGzOffsetTest | 更新探针，骨钻偏差测试 | TEST_F(Location2DWidgetTest,UpdateTzGzOffsetTest)
A-UT1103011 |  | UpdateFootSwichTest | 更新脚踏踩下，仿真定位状态测试 | TEST_F(Location2DWidgetTest,UpdateFootSwichTest)
A-UT1103012 |  | SpineSimlauteAndLocationTest | 脚踏踩下，仿真定位测试 | TEST_F(Location2DWidgetTest,SpineSimlauteAndLocationTest)
A-UT1103013 |  | GetNailupNailDownTest | 获取nailup,naildown空间坐标测试 | TEST_F(Location2DWidgetTest,GetNailupNailDownTest)
A-UT1103014 |  | GetSpineRobotDistanceErrorTest | 检查出入点偏差是否在阈值范围内测试 | TEST_F(Location2DWidgetTest,GetSpineRobotDistanceErrorTest)
A-UT1103015 |  | GetTcpErrorTest | 检查速度阈角度阈偏差是否在阈值范围内测试 | TEST_F(Location2DWidgetTest,GetTcpErrorTest)

## 12反馈验证
12反馈验证
测试用例ID | 测试用例 | 测试名称 | 判断 | 输入项目
A-UT1201001 | FeedbackWidgetTest | UpdateButtonStatusTest | 更新按钮状态 | TEST_F(FeedbackWidgetTest, UpdateButtonStatusTest)
A-UT1201002 |  | UpdateButtonStatusTest | 更新按钮状态 | TEST_F(FeedbackWidgetTest, UpdateButtonStatusTest)
A-UT1201003 |  | UpdateIndicationLabelTest | 更新指示标签 | TEST_F(FeedbackWidgetTest, UpdateIndicationLabelTest)
A-UT1201004 |  | ReLoadBeforeXRayTest | 重载术前X-Ray | TEST_F(FeedbackWidgetTest, ReLoadBeforeXRayTest)
A-UT1201005 |  | ReLoadAfterXRayTest | 重载术后X-Ray | TEST_F(FeedbackWidgetTest, ReLoadAfterXRayTest)
A-UT1201006 |  | RecoverDataTest | 数据恢复 | TEST_F(FeedbackWidgetTest, RecoverDataTest)
A-UT1201007 |  | DcmProcessTest | 连接X-Ray接收信号的槽函数 | TEST_F(FeedbackWidgetTest, DcmProcessTest)
A-UT1201008 |  | TurnPageTest | 翻上一张/下一张 X-Ray | TEST_F(FeedbackWidgetTest, TurnPageTest)
A-UT1201009 |  | on_dm_btn_clickedTest | 术前X-Ray上的螺钉顶帽隐藏/显示按钮 | TEST_F(FeedbackWidgetTest, on_dm_btn_clickedTest)
A-UT1201010 |  | on_eye_btn_clickedTest | 术前X-Ray上的螺钉隐藏/显示按钮 | TEST_F(FeedbackWidgetTest, on_eye_btn_clickedTest)
A-UT1201011 |  | on_up_btn1_clickedTest | 术前X-Ray上一张 | TEST_F(FeedbackWidgetTest, on_up_btn1_clickedTest)
A-UT1201012 |  | on_up_btn2_clickedTest | 术后X-Ray上一张 | TEST_F(FeedbackWidgetTest, on_up_btn2_clickedTest)
A-UT1201013 |  | on_down_btn1_clickedTest | 术前X-Ray下一张 | TEST_F(FeedbackWidgetTest, on_down_btn1_clickedTest)
A-UT1201014 |  | on_down_btn2_clickedTest | 术后X-Ray下一张 | TEST_F(FeedbackWidgetTest, on_down_btn2_clickedTest)

## 13配置管理
13配置管理
测试用例ID | 测试用例 | 测试名称 | 判断 | 输入项目
A-UT1301001 | SettingWidgetTest | SetUiTest | 确定账号权限，通过权限区分模块功能测试 | TEST_F(SettingWidgetTest,SetUiTest)
A-UT1301002 |  | ReadNetPageConfigTest | 读取网络设置界面配置测试 | TEST_F(SettingWidgetTest,ReadNetPageConfigTest)
A-UT1301003 |  | ReadConfigPageConfigTest | 读取系统设置界面配置测试 | TEST_F(SettingWidgetTest,ReadConfigPageConfigTest)
A-UT1301004 |  | ReadToolPageConfigTest | 读取工具包界面配置测试 | TEST_F(SettingWidgetTest,ReadToolPageConfigTest)
A-UT1301005 |  | ReadCarmPageConfigTest | 读取C臂机界面配置测试 | TEST_F(SettingWidgetTest,ReadCarmPageConfigTest)
A-UT1301006 |  | ImportToolConfigTset | 导入工具包参数测试 | TEST_F(SettingWidgetTest,ImportToolConfigTset)
A-UT1301007 |  | ExportToolConfigTest | 导出工具包参数测试 | TEST_F(SettingWidgetTest,ExportToolConfigTest)
A-UT1301008 |  | AccountButtonClickedTest | 添加账户测试 | TEST_F(SettingWidgetTest,AccountButtonClickedTest)
A-UT1301009 |  | OutputButtonClickedTest | 导出日历测试 | TEST_F(SettingWidgetTest,OutputButtonClickedTest)
A-UT1302001 | BaseJsonTest | LoadFileTest | 加载json文件测试 | TEST_F(BaseJsonTest,LoadFileTest)
A-UT1302002 |  | SetPathTest | 设置json文件路径测试 | TEST_F(BaseJsonTest,SetPathTest)
A-UT1302003 |  | ParseJsonTest | 解析json数据测试 | TEST_F(BaseJsonTest,ParseJsonTest)
A-UT1302004 |  | SaveFileTest | 保存json文本数据测试 | TEST_F(BaseJsonTest,SaveFileTest)

## 14设备自检
14设备自检
测试用例ID | 测试用例 | 测试名称 | 判断 | 输入项目
A-UT1401001 | DeviceDetectionWidgetTest | StyletOkButtonClickedTest | 探针检测测试 | TEST_F(测试用例,StyletOkButtonClickedTest)
A-UT1401002 |  | CameraOkButtonClickedTest | 双目相机检测测试 | TEST_F(测试用例,CameraOkButtonClickedTest)
A-UT1401003 |  | SleeveOkButtonClickedTest | 套筒标定测试 | TEST_F(测试用例,SleeveOkButtonClickedTest)
A-UT1401004 |  | BoneOkButtonClickedTest | 骨钻标定测试 | TEST_F(测试用例,BoneOkButtonClickedTest)
A-UT1401005 |  | CArmOkButtonClickedTest | C臂机配准板检测测试 | TEST_F(测试用例,CArmOkButtonClickedTest)
A-UT1401006 |  | RobotArmOkButtonClickedTest | 机械臂配准板检测测试 | TEST_F(测试用例,RobotArmOkButtonClickedTest)
A-UT1402001 | DeviceStatusWidgetTest | GetTypeTest | 获取当前窗口类型测试 | TEST_F(,GetTypeTest)
A-UT1402002 |  | UpdateWidgetTest | 更新状态测试 | TEST_F(,UpdateWidgetTest)
A-UT1402003 |  | SetTypeTest | 设置窗口类型测试 | TEST_F(,SetTypeTest)

## 15日志管理
15日志管理
测试用例ID | 测试用例 | 测试名称 | 判断 | 输入项目
A-UT1501001 | LoggerConfigToolTest | OutputLogFilesTest | 导出日志测试 | TEST_F(LoggerConfigToolTest,OutputLogFilesTest)
A-UT1501002 |  | ScanLoggerFilesTest | 扫描日志文件测试 | TEST_F(LoggerConfigToolTest,ScanLoggerFilesTest)
A-UT1501003 |  | GetListTest | 获取日志列表测试 | TEST_F(LoggerConfigToolTest,GetListTest)
A-UT1502001 | LoggerTest | initTest | 初始化测试 | TEST_F(LoggerTest,initTest)
A-UT1502002 |  | WriteLoggerTest | 写入一条日志测试 | TEST_F(LoggerTest,WriteLoggerTest)

## 16双目相机
16双目相机
测试用例ID | 测试用例 | 测试名称 | 判断 | 输入项目
A-UT1601001 | NDIViewWidgetTest | InitWidgetTest | 初始化示踪器测试 | TEST_F(NDIViewWidgetTest, InitWidgetTest)
A-UT1601002 |  | STUpdateTest | 更新ndi示踪器数据测试 | TEST_F(NDIViewWidgetTest, STUpdateTest)
A-UT1601003 |  | ConnectTest | 连接ndi测试 | TEST_F(NDIViewWidgetTest, ConnectTest)
A-UT1601004 |  | PaintSzqTest | 绘制示踪器测试 | TEST_F(NDIViewWidgetTest, PaintSzqTest)
A-UT1602001 | NDIMappingTest | PaintTracerTest | 绘制示踪器测试 | TEST_F(NDIMappingTest, PaintTracerTest)
A-UT1602002 |  | ClearTracerTest | 清除某一类型的示踪器测试 | TEST_F(NDIMappingTest, ClearTracerTest)
A-UT1602003 |  | SetDirectionTest | 设置当前界面对应的ndi方向测试 | TEST_F(NDIMappingTest, SetDirectionTest)
A-UT1602004 |  | SetBackgrondImageTest | 设置当前界面的背景测试 | TEST_F(NDIMappingTest, SetBackgrondImageTest)

## 17机械臂控制
17机械臂控制
测试用例ID | 测试用例 | 测试名称 | 判断 | 输入项目
A-UT1701001 | RobtParaAdjustWidgetTest | SetRobotParaValueTest | 显示关节角，位姿的数值测试 | TEST_F(RobtParaAdjustWidgetTest, SetRobotParaValueTest)
A-UT1701002 |  | SetInvalidParaValueTest | 机械臂异常状态关节角，位姿的数值显示测试 | TEST_F(RobtParaAdjustWidgetTest, SetInvalidParaValueTest)
A-UT1701003 |  | on_down_tool_button_pressedTest | 关节角，位姿反向移动测试 | TEST_F(RobtParaAdjustWidgetTest, on_down_tool_button_pressedTest)
A-UT1701004 |  | on_down_tool_button_releasedTest | 关节角，位姿反向移动停止测试 | TEST_F(RobtParaAdjustWidgetTest, on_down_tool_button_releasedTest)
A-UT1701005 |  | on_up_tool_button_pressedTest | 关节角，位姿正向移动测试 | TEST_F(RobtParaAdjustWidgetTest, on_up_tool_button_pressedTest)
A-UT1701006 |  | on_up_tool_button_releasedTest | 关节角，位姿正向移动停止测试 | TEST_F(RobtParaAdjustWidgetTest, on_up_tool_button_releasedTest)
A-UT1702001 | RobotSimulationWidgetTest | CreateAxesActorTest | 创建坐标系测试 | TEST_F(RobotSimulationWidgetTest,CreateAxesActorTest)
A-UT1702002 |  | CreatePlaneActorTest | 创建水平面Actor测试 | TEST_F(RobotSimulationWidgetTest,CreatePlaneActorTest)
A-UT1702003 |  | FreshAssemblyTest | 机械臂模型装配体刷新测试 | TEST_F(RobotSimulationWidgetTest,FreshAssemblyTest)
A-UT1703001 | RobotArmViewWidgetTest | on_freedrag_push_button_pressedTest | 开始自由拖动测试 | TEST_F( RobotArmViewWidgetTest,on_freedrag_push_button_pressedTest)
A-UT1703002 |  | on_freedrag_push_button_releasedTest | 自由拖动停止测试 | TEST_F( RobotArmViewWidgetTest,on_freedrag_push_button_releasedTest)
A-UT1703003 |  | on_connect_push_button_clickedTest | 机械臂连接测试 | TEST_F( RobotArmViewWidgetTest,on_connect_push_button_clickedTest)
A-UT1703004 |  | on_disconnect_push_button_clickedTest | 机械臂断开测试 | TEST_F( RobotArmViewWidgetTest,on_disconnect_push_button_clickedTest)
A-UT1703005 |  | on_reboot_push_button_clickedTest | 机械臂重启测试 | TEST_F( RobotArmViewWidgetTest,on_reboot_push_button_clickedTest)
A-UT1703006 |  | on_halt_push_button_clickedTest | 机械臂关机测试 | TEST_F( RobotArmViewWidgetTest,on_halt_push_button_clickedTest)
A-UT1703007 |  | on_unlockstop_push_button_clickedTest | 机械臂解除停机测试 | TEST_F( RobotArmViewWidgetTest,on_unlockstop_push_button_clickedTest)
A-UT1703008 |  | on_save_pos_push_button_clickedTest | 保存自定位位姿测试 | TEST_F( RobotArmViewWidgetTest,on_save_pos_push_button_clickedTest)
A-UT1703009 |  | on_exec_pos_push_button_pressedTest | 执行自定位位姿测试 | TEST_F( RobotArmViewWidgetTest,on_exec_pos_push_button_pressedTest)
A-UT1703010 |  | on_exec_pos_push_button_releasedTest | 执行自定位位姿停止测试 | TEST_F( RobotArmViewWidgetTest,on_exec_pos_push_button_releasedTest)
A-UT1703011 |  | SlotRenameTcpPoseTest | 自定位位姿重命名测试 | TEST_F( RobotArmViewWidgetTest,SlotRenameTcpPoseTest)

## 18C臂机
18C臂机
测试用例ID | 测试用例 | 测试名称 | 判断 | 输入项目
A-UT1801001 | CarmThreadTest | CarmConnectStateTest | 获取C臂机连接状态测试 | TEST_F(CarmThreadTest,CarmConnectStateTest)
A-UT1801002 |  | InitTest | 初始化C臂机模块测试 | TEST_F(CarmThreadTest,InitTest)
A-UT1801003 |  | SetTrackStatusTest | 设置跟踪状态测试 | TEST_F(CarmThreadTest,SetTrackStatusTest)
A-UT1801004 |  | SetCarmIPaddrTest | 设置C臂机IP测试 | TEST_F(CarmThreadTest,SetCarmIPaddrTest)
A-UT1801005 |  | CarmEndTrackTest | 结束线程测试 | TEST_F(CarmThreadTest,CarmEndTrackTest)

## 19系统功能
19系统功能
测试用例ID | 测试用例 | 测试名称 | 判断 | 输入项目
A-UT1901001 | TitlebarWidgetTest | on_cali_clickedTest | 打开设备检测测试 | TEST_F(TitlebarWidgetTest,on_cali_clickedTest)
A-UT1901002 |  | on_ndi_clickedTest | 打开ndi检测测试 | TEST_F(TitlebarWidgetTest,on_ndi_clickedTest)
A-UT1901003 |  | on_arm_clickedTest | 打开机械臂界面测试 | TEST_F(TitlebarWidgetTest,on_arm_clickedTest)
A-UT1901004 |  | on_setting_clickedTest | 打开设置界面测试 | TEST_F(TitlebarWidgetTest,on_setting_clickedTest)
A-UT1901005 |  | on_exit_clickedTest | 打开关机功能测试 | TEST_F(TitlebarWidgetTest,on_exit_clickedTest)
A-UT1901006 |  | on_about_dialog_clickedTest | 打开关于界面测试 | TEST_F(TitlebarWidgetTest,on_about_dialog_clickedTest)
A-UT1901007 |  | CloseScreenSaverTest | 关闭屏保测试 | TEST_F(TitlebarWidgetTest,CloseScreenSaverTest)
A-UT1901008 |  | PingCarmTest | 检测C臂机连接状态测试 | TEST_F(TitlebarWidgetTest,PingCarmTest)
A-UT1901009 |  | OpenVoiceTest | 开启音量控制测试 | TEST_F(TitlebarWidgetTest,OpenVoiceTest)
A-UT1901010 |  | UpdateTimeTest | 更新操作时间测试 | TEST_F(TitlebarWidgetTest,UpdateTimeTest)
A-UT1901011 |  | SetStepModeTest | 设置当前步骤测试 | TEST_F(TitlebarWidgetTest,SetStepModeTest)
A-UT1901012 |  | SetInstrumentLabTextBySignalTest | 更新当前工具包测试 | TEST_F(TitlebarWidgetTest,SetInstrumentLabTextBySignalTest)
A-UT1901013 |  | GetScreenShotsTest | 获取截图测试 | TEST_F(TitlebarWidgetTest,GetScreenShotsTest)
A-UT1902001 | About_dialogTest | InitTset | 初始化测试 | TEST_F(About_dialogTest,InitTset)
A-UT1902002 |  | ConnectInitTest | 初始化信号与槽测试 | TEST_F(About_dialogTest,ConnectInitTest)
A-UT1902003 |  | linkMaintenance_manualTest | 打开维护手册测试 | TEST_F(About_dialogTest,linkMaintenance_manualTest)
A-UT1902004 |  | linkProduct_specificationTest | 打开产品说明书测试 | TEST_F(About_dialogTest,linkProduct_specificationTest)
A-UT1903001 | VoiceControlWidgetTest | InitTset | 初始化测试 | TEST_F(VoiceControlWidgetTest,InitTset)
A-UT1903002 |  | showEventTest | 界面启动控制测试 | TEST_F(VoiceControlWidgetTest,showEventTest)
A-UT1903003 |  | ControlLabTest | 音量调节测试 | TEST_F(VoiceControlWidgetTest,ControlLabTest)